Muster-Ausschreibungstext

Haase-Fettabscheider

| Pos. | Menge | Einheit | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-01 | 1 | Stück | Haase-Fettabscheider kugelförmiger Fettabscheider mit integrierten Schlammfang gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100 mehrlagiger Schichtaufbau aus überwachbarem Spezial-Polymerbeton mit glasfaserverstärkter Kunststoffinnen- und außenwand fugenloser Schachtaufbau DN 1.000, korrosionsfrei und chemisch dauerhaft beständig gegen aggressive Fette, Säuren und Gase - Fabrikat: Haase - Zulassungsnummer: Z-54.1-526 - Einbau: unterirdisch - Nenngröße: NS ……… - Schlammfangvolumen: ………. l - Fettspeichervolumen: ………. l - Außendurchmesser: ………. mm - Gesamthöhe: ………. mm - Zulauftiefe: ………. mm (Unterkante Rohr) - Gewicht: ………. kg |  |  |
| 1-02 | 1 | Stück | befahrbare Schachtabdeckplatte - 40 t befahrbar - geruchsdicht verschraubt - Außendurchmesser 1.470 mm - Einstiegsdurchmesser 625 mm |  |  |
| 1-03 | 2 | Stück | Rohrkupplung zum Anschließen der Zu- und Ablaufrohre an den Fettabscheider - DN 100 (Klemmbereich 102 – 133 mm) - DN 150 (Klemmbereich 160 – 192 mm) - DN 200 (Klemmbereich 183 – 226 mm) - DN 250 (Klemmbereich 250 – 324 mm) |  |  |

| Pos. | Menge | Einheit | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-04 |  | Meter | Domschachtverlängerung vom Fettabscheider zur Vergrößerung der Zulauftiefe - Werkstoff: GFK - Durchmesser: DN 1.000 |  |  |
| 1-05 | 1 | Stück | Warngerät inkl. 15m Kabel je Sensor - mit Fettschichtdickensensor - mit Aufstausensor - mit Schlammschichtdickensensor |  |  |
| 1-06 | 1 | Stück | Schutzrohranschluss zum Verlegen der Sensorkabel im Schacht montiert - KG DN 100 - mit Gummipressdichtung |  |  |
| 1-07 | 1 | Stück | Edelstahlbügel zur Befestigung der Sensorkabel im Schacht montiert |  |  |
| 1-08 |  | Stück | Kabelverlängerungsdose zum Verbinden des Sensorkabels mit einem Verlängerungskabel |  |  |
| 1-09 |  | Stück | Verlängerungskabel für Warnanlage - hellblau - ungeschirmt - 2-adrig - 0,75 mm² |  |  |

| Pos. | Menge | Einheit | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-01 | 1 | Stück | Probenahmeschacht - Werkstoff: ………………. - Lichte Weite: ………. mm - Anschlüsse: DN ………. - Abdeckung: D400, geruchsdicht - Zulauftiefe: ………. mm - Gefällesprung: 160 mm |  |  |
| 3-01 | 1 | Stück | Fracht der Abscheideranlage innerhalb BRD, ohne Inseln |  |  |
| 3-02 | 1 | Stück | Einbauüberwachung Überwachung des korrekten Einbaus durch eine zertifizierte Fachkraft |  |  |